## Sheet1
Flow Meter DN15-2000
Brand name: BMETERS
DN15-2000
Electromagnectic flow meter
Temperature range: -40 - 80 ℃
Working pressure 10-16-25-40 bar
Anti magnetic fraud protection
Available flange: UNI EN 1092, ANSI150, ANSI300, DIN2501, BS45404, AWWA
Protection class IP68
Available linings PTFE, EBANITE
Pipes material AISI304 (AISI316L upon request)
Electrodes material HASTELLOY C
Display LCD graphic 128x64 pixels retrofit
Out signal: 4-20 mA, pulse, frequency. Modbus RTU RS485, Hart protocol