## Sheet1
Model WDE-K50
Brand name: BMETERS
DN50-200
Woltmann type
Cold water: 0.1-50℃
Hot water: 30-90℃
Working pressure 16 bar
Direct reading on 7 numeric rolls
Anti magnetic fraud protection
Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16
Compatible modules: IWM-TX4, IWM-LR4, IWM-MB4, IWM-PL4
Certification MID, ACS, WRAS, ICIM